TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ P.H

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ P.H NHA TRANG

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CĂN HỘ

(Kèm theo Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội số :.........../HĐMB-P.HNT ngày……/……/2025)

| Stt | Tên vật tư, thiết bị | Đơn vị | Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Căn hộ |  |  |  |
| 1 | Cửa căn hộ |  |  |  |
| a | Cửa đi chính | Bộ | Việt Nam | Cửa thép vân gỗ |
| b | Cửa đi trong căn hộ |  |  |  |
|  | Cửa thông phòng | Bộ | Việt Nam | Cửa nhựa vân gỗ |
|  | Cửa đi Logia | Bộ | Việt Nam | Cửa nhôm kính, pano kính trắng an toàn dày 6,38 ly dán 2 lớp. |
|  | Cửa đi phòng vệ sinh | Bộ | Việt Nam | Cửa nhôm kính, pano kính dày 5 ly. |
| 2 | Ốp, lát căn hộ |  |  |  |
| a | Phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ |  |  |  |
|  | Lát gạch ceramic 500×500 mm |  | Sản xuất tại Việt Nam: Mikado, Prime, Đồng Tâm, Bạch Mã, Taicera, Viglacera, … | Màu theo thiết kế |
| b | Phòng vệ sinh |  |  |  |
|  | Lát gạch ceramic chống trơn 300×300 mm |  | Sản xuất tại Việt Nam: Mikado, Prime, Đồng Tâm, Bạch Mã, Taicera, Viglacera, … | Màu theo thiết kế |
|  | Tường ốp bằng gạch ceramic 300×600 mm |  | Sản xuất tại Việt Nam: Mikado, Prime, Đồng Tâm, Bạch Mã, Taicera, Viglacera, … | Màu theo thiết kế |
| c | Logia |  |  |  |
|  | Lát gạch ceramic chống trơn 400×400 mm |  | Sản xuất tại Việt Nam: Mikado, Prime, Đồng Tâm, Bạch Mã, Taicera, Viglacera, … | Màu theo thiết kế |
| 3 | Thiết bị điện |  |  |  |
|  | Hệ thống dây cáp điện |  | Sản xuất tại Việt Nam: Cadisun, Vanlock, Cadivi, Lioa, MPE, Lucky, … | Theo thiết kế |
|  | Đèn lốp tròn bóng compact 20W chụp thủy tinh D250 | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Rạng đông, Điện quang, … | Gắn trần |
|  | Đèn tuýp gắn tường 1×36W×1,2M | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Rạng đông, Điện quang, … | Gắn tường cách sàn 3m |
|  | Nút nhấn chuông + Chuông điện | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Sino, Lioa, … |  |
|  | Công tắc 1 hạt | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Công tắc 2 hạt | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Ổ cắm điện đôi 3 chấu | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn tường cách sàn 0,4m |
|  | Ổ cắm điện đôi 3 chấu | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Hộp aptomat âm tường | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn âm tường chứa aptomat |
|  | Aptomat đóng ngắt tự động | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Vanlock, Cadivi, MPE, Sino, Lioa, … | Gắn trong hộp aptomat |
|  | Quạt hút mùi phòng vệ sinh | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam: Senko, Asia, Tiền Phong, … |  |
| 4 | Thiết bị vệ sinh |  |  |  |
|  | Xí bệt | Bộ | Hàng Việt Nam/ Trung Quốc | Màu trắng sứ |
|  | Chậu rửa Lavabo | Bộ | Hàng Việt Nam/ Trung Quốc | Màu trắng sứ |
|  | Vòi chậu rửa | Bộ | Hàng Việt Nam/ Trung Quốc |  |
|  | Vòi hương sen tắm | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
|  | Xi phông | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
|  | Vòi xịt xí bệt | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
|  | Gương soi 45×60 cm | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
|  | Kệ kính | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
|  | Thanh vắt khăn | Bộ | Hàng Việt Nam |  |
| 5 | Thiết bị sử dụng chung ngoài và riêng trong căn hộ (phần nâng cấp) |  |  |  |  |
|  | Tường ngăn dùng TẤM BÊ TÔNG mác 200 cao cấp thay cho gạch xây mác 75 |  |  |  |  |
|  | Gạch lát ceramic mikado (hoặc tương đương) 500×500 mm bóng đẹp. |  |  |  |  |
|  | Trần thạch cao quây quanh tường |  |  |  |  |

| 3 | Thiết bị điện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống dây cáp điện |  | Cadisun, Vanlock, Cadivi, Lioa, MPE, Lucky hoặc tương đương |  |
|  | Đèn lốp tròn bóng compact 20W chụp thủy tinh D250 | Bộ | Rạng đông, huỳnh quang, hoặc tương đương | Gắn trần |
|  | Đèn tuýp gắn tường 1x36Wx1,2M | Bộ | Rạng đông, huỳnh quang hoặc tương đương | Gắn tường cách sàn 3m |
|  | Nút nhấn chuông + Chuông điện | Bộ | Sino, Lioa hoặc tương đương |  |
|  | Công tắc 1 hạt | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino, Lioa hoặc tương đương | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Công tắc 2 hạt | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino, Lioa hoặc tương đương | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Ổ cắm điện đôi 3 chấu | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino,Lioa hoặc tương đương | Gắn tường cách sàn 0,4m |
|  | Ổ cắm điện đôi 3 chấu | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino hoặc tương đương | Gắn tường cách sàn 1,4m |
|  | Hộp aptomat âm tường | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino, Lioa hoặc tương đương | Gắn âm tường chưa aptomat |
|  | Aptomat đóng ngắt tự động | Bộ | Vanlock, Cadivi, MPE, sino, Lioa hoặc tương đương | Gắn trong hộp aptomat |
|  | Quạt hút mùi phòng vệ sinh | Bộ | Hàng việt nam |  |
| 4 | Thiết bị vệ sinh |  |  |  |
|  | Xí bệt | Bộ | Viglacera hoặc tương đương | Màu trắng sứ |
|  | Chậu rửa Lavabo | Bộ | Viglacera hoặc tương đương | Màu trắng sứ |
|  | Vòi chậu rửa | Bộ | Viglacera hoặc tương đương |  |
|  | Vòi hương sen tắm | Bộ | Sản xuất tại Việt Nam như Viglacera, toto… và tương đương |  |
|  | Xi phông | Bộ | Hàng việt nam |  |
|  | Vòi xịt xí bệt | Bộ | Hàng việt nam |  |
|  | Gương soi 45x60cm | Bộ | Hàng việt nam |  |
|  | Kệ kính | Bộ | Hàng việt nam |  |
|  | Thanh vắt khăn | Bộ | Hàng việt nam |  |
| 5 | Thiết bị sử dụng chung ngoài và riêng trong căn hộ (phần nâng cấp) |  |  |  |
|  | Tường ngăn dùng TẤM BÊ TÔNG mác 200 cao cấp thay cho gạch xây mác 75 |  |  |  |
|  | Gạch lát ceramic mikado (hoặc tương đương) 500x500mm bóng đẹp. |  |  |  |
|  | Trần thạch cao quây quanh tường |  |  |  |